TrafiDal 50 – grasplaat in gerecycleerd plastic

Beschrijving voor het lastenboek (versie 06 2022)

Nota :	De teksten tussen [ ... tekst ... ] kunnen in het geval van een neutraal lastenboek verwijderd worden.

De teksten tussen « ... tekst ... » vormen een keuze die moet worden aangepast in functie van de specifieke kenmerken van het project.

1. Algemeen principe

« ... groene zones / parkeerplaatsen / brandweerwegen / opritten enz. ... » zullen worden uitgevoerd met behulp van platen in gerecycleerd plastic [ ... TrafiDal 50 ... ] die toelaten om gras begroeide, berijdbare, stabiele en waterdoorlaatbare zones te creëren.

2. Productbeschrijving

De grasplaten [ ... van het type TrafiDal 50 ... ] zullen vervaardigd zijn uit gerecycleerd plastic, grijs van kleur, en hebben een afmeting van 60 x 40 cm, een dikte van 5 cm en een gewicht van 5,3 kg. Zij zullen een minimum weerstand hebben van 500 t/m².

De grastegels zullen een open oppervlak van minimaal 50% hebben die toelaat om regenwater snel in de grond te laten doordringen.

De grastegels zullen recycleerbaar moeten zijn en bestand zijn tegen atmosferische- en slechte weersinvloeden, UV en tegen vorst. De grasplaten zullen over labo testrapporten moeten beschikken.

De ene plaat zal zich aan de andere vergrendelen dankzij de zijdelingse bevestigingen die voor dit doel bestemd zijn.

De platen zullen geplaatst worden volgens de plaatsingsinstructies van de fabrikant. De aannemer zal de technische fiche van de leverancier van de plaat ter beschikking moeten stellen.

3. Plaatsingsbeschrijving

3.1 Uitvoering van de fundering

a. « ... _ _ cm ... » aarde weghalen

b. Plaats een niet-geweven geotextiel op de bodem van de koffer « ... van minimum _ _ _ g/m² ... » 
[ ... van het type Fibertex ... ].

c. Voer een draagbed uit met een dikte van « ... 20 tot 30 cm voor lichte voertuigen / 30 tot 50 cm voor brandweerwegen / 45 tot 60 cm voor vrachtwagenverkeer ... ». Het draagbed bestaat uit « ... grind, fijngemalen grind, kiezels ... » met een korrelgrootte van « ... Ø 10/32, Ø 20/50, Ø 20/63, enz. ... ». Een korrelgrootte van het type Ø 0 / _ mag niet worden gebruikt door het risico dat het oppervlak dan onvoldoende doorlatend wordt. Het draagbed goed aandrukken.

De persoon die de plaatsing uitvoert is verantwoordelijk voor de dimensionering van de fundering.

3.2 Uitvoering van het legbed

a. Plaats op het draagbed een anti-contaminerend niet-geweven geotextiel [ ... van het type Fibertex ... ] van minimum « ... _ _ _ g/m² ... » om de overdracht van het legbed in het draagbed te vermijden.

b. Voer een legbed uit met een dikte van 4 tot 5 cm « ... in fijn grind of gemalen lava, korrelgrootte Ø 2/5, Ø 2/7 ... ». Een korrelgrootte van het type Ø 0 / _ mag niet worden gebruikt door het risico dat het oppervlak dan onvoldoende doorlatend wordt. Het legbed goed samendrukken.

3.3 Plaatsing van de grasplaten

De [ ... TrafiDal 50 ... ] platen worden geplaatst en in elkaar vergrendelt. Voorzie een uitzettingsvoeg van 5 cm tussen de grasplaten en de elementen rondom het gebied « ... zoals betonnen

boordstenen / kasseien / spoorbielzen / asfalt / enz. ... ».

3.4 Opvulling van de grasplaten

De opvulling van de [ ... TrafiDal 50 ... ] platen moet plaatsvinden van zodra hun plaatsing is beëindigd. De grasplaten mogen niet geplaatst worden en daarna leeg gelaten worden.
De opvulling moet gebeuren met een hiervoor voorzien substraat dat het gras zowel voeding, doorlaatbaarheid als waterretentie verzekert. De zaden moeten ook speciaal voor dit gebruik worden geselecteerd en met het substraat gemengd worden op het moment van de opvulling van de platen. Verzeker voldoende bewatering van het gazon na de opvulling.

Het opvullen met het mengsel gebeurt tot aan de bovenrand van de plaat zonder aan te drukken. Het overtollige aan grond en substraat dat de plaat overschrijdt moet verwijderd worden door lichtjes te borstelen om verplettering te voorkomen, wat de ontwikkeling van het gras en de goede doorlaatbaarheid van het oppervlak zou hinderen. Na de eerste bewateringen of regenbuien moet het bovenste niveau van het substraat zich ± 5 mm lager bevinden dan het bovenste niveau van de platen. Deze ruimte tussen het bovenste niveau van het substraat en het bovenste niveau van de plaat moet leeg gelaten worden. Deze lege ruimte is essentieel zodat het gras vrij kan groeien zonder dat het aan zijn basis wordt verpletterd eenmaal de zone in gebruik is.

De [ ... TrafiDal 50 ... ] grasplaten zijn niet geschikt voor een opvulling met grind.

4. Ingebruikname en onderhoud

Om toe te laten dat het gras zich optimaal kan ontwikkelen en om voldoende weerstand te krijgen voordat de betreffende zones in gebruik worden genomen, moeten de ingezaaide oppervlakken worden verboden voor alle voetganger- of autoverkeer tot zolang de eerste maaibeurt niet is uitgevoerd. Een bewatering op regelmatige basis is in deze periode essentieel. Wacht tot het gras een hoogte van 8 cm heeft bereikt voor de eerste maaibeurt.

Om de schoonheid van de realisatie te verzekeren, en de levensduur van het gazon, moet regelmatig worden gemaaid en voldoende water worden voorzien. Twee keer per jaar zal het noodzakelijk zijn om een geschikte meststof toe te voegen.